## Informations
Ce fichier présente les résultats analytiques point par point associées aux campagnes de prélèvement des eaux durant le suivi
Dans l'onglet "Sortie-bâche", le filtre indiqué est celui qui est alimenté par les bâchés. En raison des dysfonctionnements à partir de décembre 2024 la sortie des filtres est sollicitée (bypass d'un filtre à l'autre). Le mode d'alimentation temps de pluie/temps sec ets indicatif suite aux changements dans le cycle de prélèvements.
Par temps de pluie, les prélèvements sont asservis au débit mesuré afin de réaliser un échantillon représentatif de l'événement hydraulique. Par temps sec, les prélèvements sont asserviis au temps afin de réaliser un échantillon moyen sur 24h00.
A partir du 02/12/2024, le mode de prélèvement change. L'aservissement est lié au temps (base 24h00) qu'il s'agisse de temps sec ou de temps de pluie. Le prélèvement est déclenché/programmé manuellement.
L'onglet "P115" rassemble les données issues du point de prélèvvement P115 situé en amont de l'ouvrage
L'onglet "Sortie-bâche" rassemble les données issues du point de prélèvement situé au niveau des conduites de refoulement allant de la bâche au filtre. Ce point est aussi appelé "entrée filtre" dans le rapport.
L'onglet "Sortie filtre" rassemble les données issues du point de prélèvement situé dans la bonde de sortie de chaque filtre.
Les analyses des éléments majeurs et globaux (pH, conductivité électrique, MES, NK, NO3, NO2, NH4, P tot, PO4, COT, COD), des paramètres bactériologiques (Coliformes totaux, coliformes à 37°C, E. Coli, Enterocoques intestinaux), des hydrocarbures C10-C40 (indice hydrorabure), des16 hydrocarbures aromatiques polycycilques (HAP) et des éléments traces métalliques (cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc) ont été réalisées en sous-traitace par SGS.
Les analyses des autres micropolluants organiques, Bisphénol A (BPA), alkylphénols (NP1EC, OP, OP1EO, OP2EO, 4-NP, NP2EO, NP1E0) et phtalates ( DMP, DEP, DiBP, DBP, DMEP, DMPP, DEEP, DPP, BBP, DNHP, DBEP, DCHP, DEHP, DNOP, DNP) ont été réalisés par un des partenaires du projet le LEESU-UPEC.
Les analyses ont été réalisées sur les fractions dissoute et totale sauf pour BPA, NP1EC, OP, OP1EO, OP2EO, 4-NP, NP2EO, NP1E0 et les phtalates ( DMP, DEP, DiBP, DBP, DMEP, DMPP, DEEP, DPP, BBP, DNHP, DBEP, DCHP, DEHP, DNOP, DNP) qui ont été analysés sur fractions dissoute et particulaire
Dans ce dernier cas le fichier présente les concentrations totales recalculées à partir de la concentration en MES qui est présentée
les cases en rouge signalent des teneurs <LQ
na = non analysé
L'onglet "méthodes" présente les références normatives pour l'analyse des différents paramètres, les limites de quantification (LQ) et desincertitudes associées)

## P115
| Analyses |  | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | Fraction | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | Fraction | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC
Date (lancement prélèvements) | réception SGS | Type de prélévement théorique | MES | NO2 | N-NO2 | NO3 | N-NO3 | N-NH4 | NH4 | PO4 | COT | COD | pH | T°C_pH | Conductivité | T°c_cond | Coliformes a 37°c | Escherichia coli | Colliformes totaux | Enterocoques intestinaux |  | acènaphtène | aénaphtylène | anthracène | benzo_a_pyrène | benzo_b_fluoranthène | benzo_a_anthracène | benzo_ghi_perylène | benzo_k_fluoranthène | chrysène | dibenzo_ah_anthracène | fluoranthène | fluorène | indeno_123cd_pyrène | naphtalène | phénanthrène | pyrène | total 16hap | total 4 hap | total 6hap | NK | Indice hydrocarbure | Cadmium | Chrome | Cuivre | Nickel | Plomb | Zinc | Phosphore |  | acènaphtène | aénaphtylène | anthracène | benzo_a_pyrène | benzo_b_fluoranthène | benzo_a_anthracène | benzo_ghi_perylène | benzo_k_fluoranthène | chrysène | dibenzo_ah_anthracène | fluoranthène | fluorène | indeno_123cd_pyrène | naphtalène | phénanthrène | pyrène | total 16hap | total 4 hap | total 6hap | NK | Infice hydrocarbure | Cadmium | Chrome | Cuivre | Nickel | Plomb | Zinc | Phosphore |  | DMP | DEP | DiBP | DBP | DMEP | DMPP | DEEP | DPP | BBP | DNHP | DBEP | DCHP | DEHP | DNOP | DNP | Somme(phtalates) | BPA | NP1EC | OP | OP1EO | OP2EO | 4-NP | NP2EO | NP1EO | Fraction | MES | DMP | DEP | DiBP | DBP | DMEP | DMPP | DEEP | DPP | BBP | DNHP | DBEP | DCHP | DEHP | DNOP | DNP | Somme(Phtalates) | BPA | NP1EC | OP | OP1EO | OP2EO | 4-NP | NP2EO | NP1EO
|  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | unité pH | °C | µS/cm | °C | germe/100 mL | germe/100 mL | germe/100 mL | germe/100 mL |  | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | F. Dissoute | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |  | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L |  | mg/L | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg
2022-09-21 | 2022-09-22 | Temps sec | 12 | 0.28 | 0.086 | 33 | 7.44 | 0.12 | 0.16 | 0.31 | 17 | 17 | 8.2 | 19.8 | 762 | 19.9 | 24000 | 25000 | na | 40000 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.006 | 0.01 | 0.006 | <0,01 | <0,01 | 0.007 | <0,005 | 0.037 | <0,005 | <0,01 | <0,05 | <0,005 | 0.01 | <0,145 | <0,02 | 0.05 | 1.2 | <0,05 | <0,4 | 1.63 | 32.39 | 1.88 | 2.72 | 28.22 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 | 0.01 | 0.01 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 5.56 | 1.31 | <0,1 | 16.43 | 0.02 | F. dissoute | 16497.06 | 2155.14 | 222.08 | 202.19 | 623.56 | 169.02 | 457.07 | 183.52 | 170.55 | 130.38 | 214.95 | 124.61 | 329.59 | 212.27 | 145.74 | 21837.73 | 14.57 | 30.89 | 28.1 | 93.31 | <LQ | 79.96 | 7.55 | 1.94 | F. Particulaire | 15.05 | 8.589 | 21050.969 | 61.264 | 27.769 | 48.012 | 2.185 | 1.171 | 8.093 | 4.355 | 0.792 | 349.325 | 30.522 | 22.014 | 46.548 | 1.05 | 21662.66 | 1.002 | 0.023 | 0.207 | 0.335 | 0.001 | 18.79 | 0.101 | 0.014
2022-10-09 | 2022-10-10 | Temps sec | 8 | 0.07 | 0.021 | 23 | 5.24 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 8.3 | 20.3 | 752 | 20.8 | >11000 | 350 | na | 520 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | 0.008 | <0,005 | <0,01 | <0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | <0,4 | 0.87 | 8.93 | 1.57 | 1.79 | 15.22 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 | 0.01 | 0.01 | <0,005 | <0,005 | 0.009 | <0,005 | <0,01 | <0,05 | 0.025 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 4.47 | 1.2 | <0,1 | 5.31 | 0.03 | F. dissoute | 7229.38 | 1024.18 | 173.38 | 153.48 | 230.71 | 168.57 | 271.04 | 167.66 | 174.92 | 146.96 | 199.25 | 121.02 | 120.21 | 395.63 | 140.19 | 10716.58 | 20.19 | 35.49 | 17.03 | 118.19 | <LQ | 48.56 | 14.29 | 0.66 | F. Particulaire | 7.21 | 45.318 | 23133.223 | 68.55 | 44.707 | 6.618 | 4.992 | 4.686 | 11.512 | 5.888 | 1.622 | 3.804 | 2.213 | 18.802 | 99.541 | 2.62 | 23454.1 | 0.579 | 0.041 | 0.304 | 0.722 | <LQ | 27.211 | 0.231 | <LQ
2023-04-13 | 2022-04-13 | Temps pluie | 220 | 0.23 | 0.071 | 10 | 2.33 | <0,02 | <0,03 | <0,04 | 30 | 21 | 7.4 | 18.5 | 398 | 19.6 | na | 7100 | 27500 | 8300 | F. Totale | <0,005 | 0.024 | 0.035 | 0.098 | 0.13 | 0.077 | 0.18 | 0.06 | 0.135 | 0.03 | 0.237 | 0.013 | 0.12 | <0,05 | 0.116 | 0.341 | 1.6 | 0.49 | 0.82 | 5.5 | 1.4 | 0.41 | 38.28 | 210.9 | 13.23 | 45.7 | 496.1 | 0.6 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | 0.005 | <0,005 | 0.01 | <0,005 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | <0,005 | 0.033 | <0,005 | 0.01 | <0,05 | 0.043 | 0.02 | <0,145 | 0.02 | 0.05 | 1 | <0,05 | <0,1 | 0.55 | 20.31 | 2.58 | 0.11 | 72.81 | <0,05 | F. dissoute | 27220.26 | 4224.69 | 2960.84 | 846.29 | 3055.73 | 283.36 | 345.61 | 718.1 | 3105.34 | 173.65 | 309.17 | 587.25 | 5951.38 | 3281.2 | 624.37 | 53687.24 | 381.84 | 144.48 | 68.42 | 66.06 | <LQ | 156.94 | 12.38 | 7.95 | F. Particulaire | 151.65 | 0.965 | 2508.395 | 8.637 | 4.569 | 6.358 | 0.474 | 0.331 | 0.756 | 5.365 | 0.165 | 0.327 | 1.132 | 7.406 | 5.719 | 1.38 | 2551.97 | 0.972 | 0.081 | 2.275 | 0.084 | 0.003 | 26.689 | 0.08 | 0.027
2024-02-28 | 2024-02-29 | Temps sec | 10 | 0.04 | 0.011 | 26 | 5.77 | <0,02 | <0,03 | <0,04 | 11 | 10 | 8.1 | 19.5 | 933 | 19.8 | na | 340 | 1145 | 77 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | 0.05 | <0,005 | <0,01 | <0,05 | <0,005 | 0.007 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 0.6 | <0,05 | <0,4 | 0.84 | 8.21 | 2.16 | 1.07 | 19.1 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | 0.005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 | 0.01 | 0.01 | <0,005 | <0,005 | 0.009 | <0,005 | <0,01 | <0,05 | 0.013 | 0.007 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 4.47 | 1.69 | <0,1 | 6.39 | 0.015 | F. dissoute | 798.72 | 973.8 | 342.23 | 301.74 | 579.09 | 174.39 | 449.46 | 251.72 | 195.62 | 131.75 | 234.86 | 131.75 | 585.25 | 128.28 | 134.68 | 5413.34 | 51.3 | 54.85 | 14.83 | 67.17 | <LQ | 74.32 | 6.66 | 2.82 | F. Particulaire | 15.56 | 1.774 | 152.579 | 11.863 | 2.649 | 15.404 | 0.891 | 2.338 | 2.983 | 1.744 | 0.36 | 0.583 | 0.568 | 10.226 | 0.907 | 0.76 | 205.63 | 0.535 | 0.058 | 0.289 | 0.019 |  | 19.624 | 0.089 | 0.008
2024-09-23 | 2024-09-24 | Temps pluie | 18 | 0.07 | 0.021 | 22 | 4.87 | <0,02 | <0,03 | <0,04 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 19.3 | 684 | 19.4 | na | 2300 | 24196 | 2100 | F. Totale | <0,005 | 0.007 | 0.008 | 0.014 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | <0,02 | <0,005 | 0.031 | <0,005 | 0.01 | <0,05 | 0.023 | 0.036 | 0.2 | 0.07 | 0.11 | 1.1 | <0,05 | <0,4 | 4.08 | 15.9 | 2.7 | 3.45 | 64 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.02 | 0.017 | 0.02 | 0.01 | <0,0022 | <0,005 | 0.038 | <0,005 | 0.01 | <0,05 | 0.023 | 0.039 | 0.21 | 0.06 | 0.11 | 1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 4.3 | 1.34 | <0,1 | 23.5 | <0,01 | F. dissoute | 340.22 | 995.71 | 502.74 | 528.62 | 589.54 | 189.86 | 418.66 | 127.91 | 326.64 | 136.75 | 165.08 | 147.46 | 165.05 | 41.41 | 153.21 | 4828.86 | 394.92 | 156.68 | 120.59 | 11.36 | 2.46 | 213.46 | 16.9 | 21.6 | F. Particulaire | 24.28 | 0.239 | 42.486 | 2.355 | 1.479 | 0.303 | 0.139 | 0.175 | 0.093 | 1.908 | 0.126 | 0.283 | 1.214 | 3.848 | 9.005 | 0.24 | 63.89 | 0.102 | <LQ | 2.162 | 0.062 | 0.005 | 2.371 | 0.027 | 0.013
2024-12-06 | 2024-12-06 | Temps pluie | 12 | 0.11 | 0.033 | 21 | 4.65 | <0,02 | <0,03 | 0.14 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 19.1 | 775 | 20.1 | na | 2900 | 9804 | 2500 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.007 | 0.01 | 0.006 | 0.009 | <0,005 | <0,011 | <0,005 | 0.013 | <0,005 | 0.006 | <0,05 | 0.013 | 0.016 | <0,145 | 0.02 | 0.04 | 0.8 | <0,05 | <0,4 | 1.76 | 9.49 | 3.2 | 1.95 | 29.4 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.006 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.015 | 0.007 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 3.12 | 1.2 | <0,1 | 17.8 | 0.015 | F. dissoute | 9940.25 | 957.91 | 285.59 | 278.63 | 843.69 | 175.41 | 343.78 | 179.54 | 218.95 | 589.63 | 49021.07 | 2953.81 | 8097.2 | 5166.62 | 549.27 | 79601.35 | 47.21 | 37.33 | 76.7 | 26.5 | 2.58 | 104.62 | 8.08 | 7.5 | F. Particulaire | 20.32 | 3.936 | 136.805 | 32.133 | 6.165 | 1.56 | 1.47 | 1.614 | 1.984 | 1.682 | 0.725 | 1.136 | 0.963 | 3.363 | 1886.748 | 1 | 2081.28 | 1.43 | <LQ | 4.745 | 0.683 | 0.101 | 64.882 | 0.214 | 0.955
2024-12-12 | 2024-12-13 | Temps sec | 3 | 0.06 | 0.018 | 24 | 5.47 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 5 | 5 | 8.2 | 20.9 | 796 | 20.7 | na | 2900 | 9804 | 250 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.008 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | <0,4 | 0.56 | 2.08 | 1.23 | <0,4 | 5.63 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.016 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 1.28 | 1.11 | <0,1 | 6.17 | 0.079 | F. dissoute | 7411.64 | 970.67 | 280.82 | 370.98 | 565.97 | 184.94 | 375.76 | 137.33 | 179.06 | 218.46 | 518.06 | 229.28 | 2718.66 | 732.95 | 210.3 | 15104.88 | 29.9 | 20.01 | 21.76 | 5.14 | 2.06 | 175.5 | 6.06 | 42.37 | F. Particulaire | 4.22 | 6.648 | 98.772 | 54.68 | 10.791 | 3.75 | 4.373 | 2.601 | 2.46 | 8.107 | 1.958 | 2.335 | 2.176 | 12.133 | 101.866 | 2.06 | 314.71 | 0.125 | <LQ | 5.351 | 2.223 | 0.387 | 3.695 | 0.194 | 0.199
2024-12-18 | 2024-12-18 | Temps sec | <2 | 0.04 | 0.011 | 21 | 4.75 | <0,02 | <0,03 | 0.12 | 3.6 | 3.6 | 8.2 | 21.4 | 793 | 21.1 | na | 9500 | 11199 | 340 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.005 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | <0,4 | 0.66 | 1.66 | 1.24 | <0,4 | 5.73 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.017 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 0.9 | 1.02 | <0,1 | 4.15 | 0.035 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
2025-01-07 | 2025-01-08 | Temps sec | 4 | 0.04 | 0.014 | 26 | 5.76 | <0,02 | <0,03 | 0.07 | 6.8 | 6.2 | 8.3 | 20.7 | 846 | 20.6 | na | 160 | >24196 | 890 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.007 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 0.7 | <0,05 | <0,4 | 0.77 | 1.8 | 1.59 | <0,4 | 7.12 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.008 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.023 | 0.007 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 1.2 | 0.88 | <0,1 | <2 | <0,01 | F. dissoute | 5470.28 | 1011.7 | 227.93 | 289.83 | 456.75 | 181.31 | 283.74 | 136.11 | 187.2 | 155.79 | 421.07 | 164.64 | 915.27 | 251.79 | 152.67 | 10306.08 | 115.81 | 27.13 | 130.43 | 4.58 | 2.56 | 153.64 | 15.76 | 9.75 | F. Particulaire | 4.9 | 8.171 | 131.101 | 53.776 | 8.959 | 4.499 | 4.127 | 2.613 | 2.708 | 6.278 | 2.029 | 2.43 | 2.287 | 9.332 | 166.277 | 2.07 | 406.65 | 0.168 | <LQ | 1.686 | 4.396 | 0.252 | 5.77 | 0.27 | 0.248
2025-01-21 | 2025-01-22 | Temps sec | 7 | 0.02 | 0.006 | 26 | 5.87 | <0,02 | <0,03 | 0.05 | 4.5 | 4.5 | 8.4 | 20 | 834 | 20.2 | 48840 | 710 | na | 600 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.005 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | <0,4 | 0.73 | 2.68 | 1.34 | 0.58 | 7.25 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.014 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 0.85 | 1.09 | <0,1 | 2.99 | <0,01 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
2025-01-29 | 2025-01-30 | Temps sec | 18 | 0.08 | 0.025 | 23 | 5.28 | <0,02 | <0,03 | 0.07 | 7.2 | 7 | 8.6 | 19.9 | 753 | 20 | na | 750 | 5172 | 1100 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | 0.013 | 0.018 | 0.023 | 0.017 | 0.013 | 0.01 | <0,027 | <0,005 | 0.04 | 0.005 | 0.008 | <0,05 | 0.03 | 0.049 | 0.23 | 0.05 | 0.11 | 0.7 | <0,05 | <0,4 | 3.56 | 17 | 2.53 | 2.72 | 41.3 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | 0.011 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | <0,005 | <0,007 | <0,005 | 0.021 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.033 | 0.022 | <0,145 | <0,02 | 0.04 | <1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 4.9 | 1.38 | <0,1 | 17.2 | 0.023 | F. dissoute | 3966.97 | 966.86 | 485.1 | 430.58 | 606.66 | 174.41 | 369.59 | 161.17 | 352.96 | 499.62 | 323.85 | 409.93 | 2379.86 | 573.04 | 206.87 | 11907.47 | 121.08 | 35.56 | 142.47 | 14.9 | 3.05 | 121.36 | 11.94 | 6.35 | F. Particulaire | 508.9 | 0.615 | 6.166 | 4.224 | 2.744 | 0.593 | 0.235 | 0.406 | 0.295 | 4.966 | 0.299 | 0.242 | 2.451 | 7.628 | 9.117 | 2.51 | 42.49 | 1.198 | 0.008 | 2.109 | 0.255 | 0.009 | 19.54 | 0.077 | 0.053
| 2025-02-06 | Ne sait pas | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | F. dissoute | 272.68 | 1078.93 | 106.9 | 80.23 | 126.9 | 158.22 | 256.3 | 115.73 | 161.3 | 166.19 | 224.74 | 119.82 | -27.83 | 96.01 | 153.32 | 3089.44 | 81.32 | 32.08 | 25.66 | 7.22 | 2.97 | 45.47 | 18.08 | 5.22 | F. Particulaire | 7.74 | 0.392 | 5.5 | 2.882 | 2.222 | 0.358 | 0.195 | 0.216 | 0.145 | 2.99 | 0.209 | 0.314 | 1.645 | 6.183 | 54.192 | 1.75 | 79.19 | 0.322 | 0.02 | 1.596 | 3.557 | 0.165 | 5.261 | 0.203 | 0.978
2025-02-13 | 2025-02-14 | Temps sec | 9 | 0.05 | 0.014 | 28 | 6.4 | <0,02 | <0,03 | <0,04 | 9.1 | 9.1 | 8.2 | 21.4 | 947 | 21.3 | na | 22000 | >24196 | 13000 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | 0.006 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 0.9 | <0,05 | <0,4 | 0.83 | 3.86 | 2.05 | 0.45 | 20.2 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.013 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 1.58 | 1.25 | <0,1 | 2.79 | <0,01 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
2025-02-24 | 2025-02-25 | Temps sec | 7 | 0.04 | 0.012 | 55 | 12.5 | 0.15 | 0.19 | <0,04 | 15 | 15 | 8 | 19.4 | 3790 | 20.1 | na | 2500 | >24196 | 2400 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.007 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.009 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 0.6 | <0,05 | <0,4 | 0.56 | 3.1 | 1.97 | <0,4 | 8.11 | <0,5 | F. Dissoute | <0,007 | <0,005 | 0.009 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.009 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 1.66 | 1.34 | <0,1 | 2.44 | <0,01 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
Rapport d'essai non retrouvé |  | Ne sait pas | 2 | 0.04 | 0.011 | 21 | 4.8 | <0,02 | <0,03 | 0.17 | 3.1 | 3 | 7.6 | 19.9 | 784 | 20 | na | 350 | 3250 | 210 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,022 | <0,005 | 0.011 | <0,005 | <0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | <0,4 | 1.16 | 4.27 | 2.17 | <0,4 | 15.7 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.009 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.025 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 3.12 | 0.95 | <0,1 | 14.8 | 0.061 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
2025-02-26 | 2025-02-27 | Temps sec | 10 | 0.08 | 0.026 | 25 | 5.62 | 0.04 | 0.05 | <0,04 | 5.3 | 5 | 8.6 | 19.9 | 884 | 20.2 | na | 920 | >24196 | 2900 | F. Totale | 0.005 | 0.01 | 0.016 | <0,005 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | <0,005 | 0.007 | <0,005 | 0.02 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.013 | 0.009 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 0.6 | <0,05 | <0,4 | 1.19 | 7.14 | 1.84 | 0.62 | 18.1 | <0,5 | F. Dissoute | <0,009 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.009 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.009 | 0.005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 4.76 | 1.63 | <0,1 | 9.63 | 0.022 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na

## Sortie-bâche
|  |  |  | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC
Date (lancement prélèvements) | réception SGS | Type | Filtre sollicité | MES | NO2 | N-NO2 | NO3 | N-NO3 | N-NH4 | NH4 | PO4 | COT | COD | pH | T°C_pH | Conductivité | T°c_cond | Coliformes à 37°C | Escherichia Coli | Coliformes Totaux | Enterocoques intestinaux | Fraction | Acenaphtène | Acénaphtylène | Anthracène | Benzo_A_Pyrène | Benzo_B_Fluoranthène | Benzo_A_Anthracène | Benzo_GHI_Pérylène | Benzo_K_Fluoranthène | Chrysène | Dibenzo_AH_Anthracène | Fluranthène | Fluorène | Iindéno_123CD_Pyrène | Naphtalène | Phénanthrène | Pyrène | Total 16HAP | Total 4 HAP | Total 6HAP | NK | Ind.Hct |  | Cd | Cr | Cu | Ni | Pb | Zinc | P | Fraction | Acénaphtène | Acénaphtylène | Anthracène | Benzo_A_Pyrène | Benzo_B_Fluoranthène | Benzo_A_Anthracène | Benzo_GHI_Pérylène | Benzo_K_Fluoranthène | Chrysène | Dibenzo_AH_Anthracène | Fluranthène | Fluorène | Iindéno_123CD_Pyrène | Naphtalène | Phénanthrène | Pyrène | Total 16HAP | Total 4 HAP | Total 6HAP | NK | Ind. Hct | Fraction | Cd | Cr | Cu | Ni | Pb | Zinc | P | Fraction | DMP | DEP | DiBP | DBP | DMEP | DMPP | DEEP | DPP | BBP | DNHP | DBEP | DCHP | DEHP | DNOP | DNP | Somme(phtalates) | BPA | NP1EC | OP | OP1EO | OP2EO | 4-NP | NP2EO | NP1EO | Fraction | MES pour fraction MPO | DMP | DEP | DiBP | DBP | DMEP | DMPP | DEEP | DPP | BBP | DNHP | DBEP | DCHP | DEHP | DNOP | DNP | Somme(phtalates) | BPA | NP1EC | OP | OP1EO | OP2EO | 4-NP | NP2EO | NP1EO
|  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | unité pH | °C | µS/cm | °C | germe/100 mL | germe/100 mL | germe/100 mL | germe/100 mL |  | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | mg/L |  | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |  | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | m/L |  | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |  | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L |  | mg/L | ng/mg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg | ng/Kg
2022-10-09 | 2022-09-22 | Temps sec | F2 | 44 | 0.17 | 0.053 | 30 | 6.77 | 0.38 | 0.49 | 0.25 | na | na | 8.2 | 19.7 | 770 | 19.9 | 240000 | 19000 | na | 58000 | F. Totale | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 1.8 | na | F. Totale | <0,4 | 3.88 | 46.97 | 3.6 | 12.29 | 70.54 | <0,5 | F. dissoute | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | F. Dissoute | <0,1 | <0,5 | 5.31 | 1.58 | <0,1 | 11.48 | 0.08 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
2024-12-03 | 2022-10-10 | Temps sec | F1 | 8 | 0.07 | 0.021 | 23 | 5.24 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 8.3 | 20.3 | 752 | 20.8 | >11000 | 350 | na | 520 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.008 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | F. Totale | <0,4 | 0.87 | 8.93 | 1.57 | 1.79 | 15.22 | <0,5 | F. dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.009 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.025 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 1 | <0,05 | F. Dissoute | <0,1 | <0,5 | 4.47 | 1.2 | <0,1 | 5.31 | 0.03 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
2024-12-06 | 2024-09-24 | Temps pluie | F2 | 666 | 0.15 | 0.046 | 23 | 5.14 | 0.14 | 0.19 | 0.06 | 5.5 | 5.4 | 8 | 19.2 | 619 | 19.6 | na | 4600 | >24196 | 4600 | F. Totale | 0.062 | 0.802 | 0.199 | 0.837 | 0.67 | 0.689 | 0.65 | 0.41 | <1,194 | 0.173 | 1.056 | 0.081 | 0.72 | 0.07 | 0.568 | 1.185 | 8.18 | 2.45 | 4.35 | 4.8 | 0.15 | F. Totale | 1.27 | 58.7 | 431 | 26.3 | 194 | 1180 | 1.39 | F. dissoute | 0.007 | 0.013 | 0.007 | 0.018 | 0.02 | 0.014 | 0.02 | 0.01 | <0,021 | <0,005 | 0.044 | 0.007 | 0.01 | <0,05 | 0.037 | 0.045 | 0.26 | 0.07 | 0.13 | <1 | <0,05 | F. Dissoute | <0,1 | <0,5 | 2.43 | 2.09 | 0.18 | 20.3 | 0.053 | F. dissoute | 790.1 | 89267.71 | 918.17 | 856.65 | 527.69 | 186.01 | 331.38 | 124.76 | 354.66 | 173.8 | 378.21 | 228.05 | 457.1 | 336.1 | 166.28 | 95096.67 | 412.13 | 45.71 | 192.7 | 41.39 | 2.06 | 661.69 | 28.64 | 8.73 | F. particulaire | 1338 | 0.65 | 9.912 | 7.407 | 1.556 | 0.543 | 0.304 | 0.198 | 0.287 | 0.512 | 0.153 | 0.2 | 0.283 | 0.919 | 0.524 | 0.27 | 23.72 | 1.924 | 0.003 | 0.726 | 0.058 | 0.021 | 33.965 | 0.024 | 0.006
2024-12-12 | 2024-12-03 | Temps sec | F1 | 1070 | 0.17 | 0.052 | 62 | 13.92 | 0.33 | 0.43 | 0.04 | 4.2 | 4 | 7.8 | 19.9 | 791 | 20.2 | na | 2200 | >24196 | 340 | F. Totale | 0.03 | 0.131 | 0.099 | 0.34 | 0.349 | 0.153 | 0.348 | 0.202 | <0,354 | 0.055 | 0.441 | 0.038 | 0.287 | <0,05 | 0.328 | 0.481 | 3.28 | 1.19 | 1.97 | 6.3 | 1.2 | F. Totale | 4.78 | 98 | 708 | 45.3 | 279 | 2010 | 2.41 | F. dissoute | <0,005 | <0,005 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | <0,005 | 0.013 | <0,005 | <0,012 | <0,005 | 0.025 | 0.006 | 0.008 | <0,05 | 0.042 | 0.024 | <0,145 | 0.03 | 9.07 | 1 | <0,05 | F. Dissoute | <0,1 | <0,5 | 1.74 | 2.51 | <0,1 | 48.7 | 0.027 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
2024-12-18 | 2024-12-06 | Temps pluie | F1 | 278 | 0.18 | 0.055 | 19 | 4.31 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 19.7 | 732 | 20.9 | na | 1200 | 20980 | 3400 | F. Totale | 0.006 | 0.02 | 0.011 | 0.039 | 0.05 | 0.034 | 0.055 | 0.023 | <0,052 | 0.009 | 0.086 | 0.009 | 0.033 | <0,05 | 0.057 | 0.112 | 0.54 | 0.16 | 0.29 | 4.5 | 0.11 | F. Totale | 0.45 | 29.5 | 189 | 12.6 | 70.2 | 514 | 0.67 | F. dissoute | <0,005 | 0.007 | <0,005 | 0.007 | 0.01 | 0.006 | 0.011 | <0,005 | <0,01 | <0,005 | 0.02 | 0.005 | 0.006 | <0,05 | 0.028 | 0.027 | <0,145 | 0.03 | 0.05 | 1 | <0,05 | F. Dissoute | <0,1 | <0,5 | 3.73 | 1.78 | 0.19 | 14.4 | 0.048 | F. dissoute | 1044.21 | 32685.22 | 2886.86 | 3205.35 | 3085.37 | 286.78 | 281.36 | 149.21 | 3026.88 | 3002.52 | 525.92 | 3267.19 | 11032.25 | 3451.48 | 370.94 | 68301.54 | 287.24 | 92.49 | 169.43 | 1.03 | 3.03 | 671.76 | 63.05 | 13.31 | F. particulaire |  | 15.843 | 368.389 | 141.201 | 33.655 | 7.859 | 7.128 | 6.671 | 10.177 | 8.22 | 3.236 | 5.438 | 4.282 | 30.653 | 11211.181 | 4.32 | 11858.25 | 0.096 | <LQ | 1.098 | 0.63 | 0.016 | 11.711 | 0.132 | 0.035
2025-01-07 | 2024-12-13 | Temps sec | F2 | 15 | 0.06 | 0.017 | 25 | 5.73 | 0.11 | 0.14 | 0.24 | 3.7 | 3.6 | 8.2 | 20 | 789 | 20.1 | na | 3800 | 4611 | 160 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.08 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.008 | 0.01 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | F. Totale | <0,4 | 1.96 | 8.88 | 1.69 | 2.65 | 20.9 | <0,5 | F. dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.007 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.023 | 0.008 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <1 | 0.06 | F. Dissoute | <0,1 | <0,5 | 1.7 | 1.26 | 0.25 | 11.1 | 0.084 | F. dissoute | 360.03 | 960.23 | 7080.09 | 12179.27 | 509.26 | 183.65 | 444.94 | 155.71 | 343.75 | 895.49 | 3309.24 | 769.65 | 5956.78 | 3093.06 | 288.71 | 36529.86 | 98.4 | 16.03 | 216.41 | 17.28 | 2.7 | 9879.95 | 18.18 | 4.34 | F. particulaire | 5.34 | 14.197 | 245.04 | 113.559 | 15.107 | 6.909 | 7.654 | 4.312 | 10.119 | 6.193 | 3.047 | 5.057 | 4.056 | 10.249 | 4.894 | 3.67 | 454.07 | 0.464 | 0.003 | 3.213 | 0.84 | 0.038 | 22.916 | 0.147 | 0.053
2025-01-08 | 2024-12-19 | Temps sec | F1 | 67 | 0.15 | 0.047 | 26 | 5.92 | 0.25 | 0.32 | 0.08 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 20 | 765 | 20.3 | na | 3100 | 15531 | 120 | F. Totale | 0.007 | 0.039 | 0.018 | 0.053 | 0.074 | 0.046 | 0.082 | 0.032 | <0,069 | 0.013 | 0.12 | 0.009 | 0.048 | <0,05 | 0.059 | 0.133 | 0.73 | 0.23 | 0.41 | 3.6 | 0.11 | F. Totale | 1.38 | 88.2 | 581 | 35.9 | 227 | 1570 | 1.73 | F. dissoute | <0,005 | 0.051 | <0,005 | <0,005 | 0.05 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,024 | 0.013 | 0.006 | <0,005 | <0,05 | 0.025 | 0.013 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 1 | <0,05 | F. Dissoute | <0,1 | <0,5 | 1.36 | 1.57 | 0.24 | 5.2 | 0.034 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
2025-01-21 | 2025-01-08 | Temps sec | F1 | 8 | 0.05 | 0.14 | 26 | 5.85 | 0.07 | 0.09 | 0.22 | 3.4 | 3.3 | 8.2 | 21.2 | 827 | 21.1 | na | 360 | 2098 | 120 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.005 | <0,005 | 0.007 | <0,005 | <0,006 | <0,005 | 0.011 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.014 | 0.014 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | F. Totale | <0,4 | 1.15 | 3.93 | 1.62 | 1.13 | 12.9 | <0,5 | F. dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.008 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.021 | 0.009 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <1 | <0,05 | F. Dissoute | <0,1 | <0,5 | 1.87 | 1.01 | <0,1 | 2.63 | 0.057 | F. dissoute | 329.57 | 951.86 | 488.71 | 362.01 | 442.33 | 187.42 | 284.71 | 116.5 | 203.81 | 3231.62 | 4468.45 | 2957.4 | 3930.44 | 4457.44 | 636.13 | 23048.4 | 286.53 | 18.06 | 71.54 | 9.2 | 2.32 | 1011.86 | 6.66 | 6.33 | F. particulaire | 6.31 | 10.159 | 147.037 | 83.061 | 14.949 | 5.801 | 5.554 | 3.066 | 10.331 | 5.419 | 2.481 | 4.067 | 3.333 | 11.467 | 4.277 | 2.99 | 313.99 | 0.921 | <LQ | 1.968 | 1.599 | 0.101 | 52.481 | 0.224 | 0.151
2025-01-22 | 2025-01-09 | Temps pluie | F1 | 83 | 0.14 | 0.044 | 24 | 5.43 | 0.2 | 0.26 | 0.16 | 3.9 | 3.9 | 8.4 | 20.2 | 796 | 20.2 | na | 1400 | 8164 | 360 | F. Totale | <0,005 | 0.006 | 0.034 | 0.034 | 0.042 | 0.032 | 0.047 | 0.019 | 0.044 | 0.006 | 0.095 | 0.01 | 0.027 | <0,05 | 0.065 | 0.108 | 0.57 | 0.13 | 0.26 | 1 | <0,05 | F. Totale | <0,4 | 8.14 | 44.9 | 4.43 | 15.6 | 137 | <0,5 | F. dissoute | <0,005 | 0.005 | 0.007 | <0,005 | 0.005 | <0,005 | 0.005 | <0,005 | 0.006 | <0,005 | 0.017 | 0.007 | <0,005 | <0,05 | 0.036 | 0.019 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 1 | <0,05 | F. Dissoute | <0,1 | <0,5 | 4.04 | 1.42 | 0.13 | 21 | 0.06 | F. dissoute | 344.23 | 1033.03 | 316.59 | 415.79 | 469.74 | 184.37 | 258.76 | 149.1 | 376.36 | 3068.67 | 670.9 | 3237.49 | 805.25 | 1000.28 | 337.12 | 12667.68 | 69.82 | 50.76 | 78.3 | 5.75 | 1.95 | 3900.52 | 17.57 | 5.35 | F. particulaire | 33.83 | 1.893 | 26.968 | 13.672 | 3.388 | 1.694 | 0.944 | 0.832 | 0.717 | 15.64 | 1.041 | 0.597 | 1.532 | 12.741 | 12.897 | 2.52 | 97.08 | 0.945 | <LQ | 2.057 | 0.179 | 0.019 | 31.344 | 0.085 | 0.132
2022-09-21 | 2025-01-22 | Temps sec | F1 | 610 | 0.12 | 0.036 | 26 | 5.92 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 5.3 | 5 | 8.1 | 20.1 | 831 | 20.4 | 4870 | 760 | na | 2300 | F. Totale | 0.01 | 0.088 | 0.176 | 0.114 | 0.158 | 0.107 | 0.145 | 0.073 | <0,143 | 0.086 | 0.23 | 0.047 | 0.08 | <0,05 | 0.122 | 0.276 | 1.71 | 0.46 | 0.8 | 4.2 | 0.08 | F. Totale | 0.72 | 51.4 | 345 | 21.6 | 130 | 935 | 1.05 | F. dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.011 | 0.006 | <0,005 | <0,05 | 0.027 | 0.012 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <1 | <0,05 | F. Dissoute | <0,1 | <0,5 | 0.87 | 1.39 | <0,1 | 5.03 | 0.041 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
2024-09-23 | 2025-01-23 | Temps de pluie | F1 | 122 | 0.33 | 0.101 | 10 | 2.17 | 0.28 | 0.35 | 0.08 | 5.9 | 5.8 | 7.9 | 20 | 570 | 20.2 | na | 3600 | 11780 | 4700 | F. Totale | <0,005 | 0.015 | 0.046 | 0.112 | 0.16 | 0.095 | 0.061 | 0.066 | 0.148 | 0.01 | 0.128 | 0.019 | 0.035 | <0,05 | 0.134 | 0.149 | 1.18 | 0.32 | 0.56 | 1.7 | <0,05 | F. Totale | <0,4 | 24.2 | 113 | 8.74 | 23.3 | 247 | <0,5 | F. dissoute | <0,005 | 0.022 | <0,005 | 0.01 | 0.017 | 0.011 | 0.017 | 0.008 | 0.018 | <0,005 | 0.041 | 0.008 | 0.011 | <0,05 | 0.049 | 0.047 | 0.26 | 0.05 | 0.1 | 1 | <0,05 | F. Dissoute | <0,1 | 0.86 | 8.89 | 1.89 | <0,1 | 39.2 | 0.03 | F. dissoute | 3069.16 | 2583.18 | 905.78 | 619.3 | 472.23 | 191.95 | 288.3 | 123.41 | 366.27 | 126.74 | 263.26 | 151.81 | 98.1 | 81.9 | 131.56 | 9472.95 | 427 | 27.27 | 307.62 | 112.81 | 2.79 | 276.52 | 13.27 | 1.85 | F. particulaire | 103.2 | 1.427 | 14.48 | 10.135 | 6.89 | 1.256 | 0.693 | 0.663 | 0.514 | 11.186 | 0.662 | 0.449 | 1.517 | 11.849 | 32.79 | 2.73 | 97.24 | 1.293 | 0.002 | 4.175 | 0.222 | 0.017 | 34.357 | 0.061 | 0.03
2025-01-29 | 2025-01-30 | Temps sec | F2 | 3 | 0.05 | 0.014 | 24 | 5.42 | <0,023 | <0,03 | 0.12 | 4.2 | 4.2 | 8 | 20 | 777 | 20.1 | na | 310 | 987 | 300 | F. Totale | 0.013 | 0.088 | 0.056 | 0.149 | 0.195 | 0.128 | 0.189 | 0.083 | 0.179 | 0.031 | 0.323 | 0.018 | 0.117 | <0,05 | 0.139 | 0.328 | 2.04 | 0.58 | 1.06 | 1.3 | <0,05 | F. Totale | <0,4 | 1.18 | 6.5 | 1.69 | 0.63 | 13.9 | <0,5 | F. dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,023 | 0.007 | <0,012 | <0,005 | <0,05 | 0.005 | 0.008 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <1 | <0,05 | F. Dissoute | <0,1 | <0,5 | 3.88 | 1.25 | <0,1 | 11.1 | 0.05 | F. dissoute | 793.47 | 954.89 | 473.28 | 432.99 | 483.08 | 233.66 | 584.03 | 122.19 | 626.59 | 706.29 | 713.27 | 820.39 | 3074.63 | 3952.04 | 333.97 | 14304.77 | 221.77 | 49.12 | 179.85 | 27.69 | 3.62 | 401.79 | 30.52 | 10.36 | F. particulaire | 19.72 | 4.267 | 34.306 | 8.495 | 3.704 | 1.502 | 1.505 | 0.963 | 2.858 | 23.825 | 1.204 | 1.172 | 1.886 | 20.699 | 4.659 | 3.38 | 114.43 | 0.997 | 0.004 | 0.817 | 0.024 | 0.002 | 48.451 | 0.027 | 0.038
2025-02-13 | 2025-02-06 | ne sait pas | F2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | F. dissoute | 372.97 | 1001.13 | 284.81 | 269.81 | 320.58 | 211.02 | 410.73 | 116.23 | 191.02 | 191.97 | 374.12 | 297.31 | 949.91 | 1011.21 | 179.87 | 6182.69 | 222.72 | 43.85 | 70.39 | 40.9 | 2.13 | 157.57 | 48.2 | 41.05 | F. particulaire | 901.4 | 11.004 | 146.083 | 81.695 | 15.2 | 4.641 | 5.996 | 2.919 | 8.414 | 5.921 | 2.305 | 3.867 | 3.101 | 15.987 | 25.681 | 2.73 | 335.54 | 0.799 | 0.001 | 2.523 | 0.091 | 0.011 | 13.194 | 0.017 | 0.016
2025-02-24 | 2025-02-14 | Temps sec | F2 | 366 | 0.12 | 0.037 | 26 | 5.76 | 0.22 | 0.28 | <0,04 | 4.4 | 4.3 | 8.1 | 20.4 | 957 | 20.7 | na | 4600 | 14136 | 1300 | F. Totale | <0,005 | 0.014 | 0.012 | 0.016 | 0.02 | 0.016 | 0.025 | 0.009 | <0,028 | <0,005 | 0.047 | <0,005 | 0.015 | <0,05 | 0.024 | 0.038 | 0.24 | 0.07 | 0.13 | 4.9 | <0,05 | F. Totale | 0.5 | 38.3 | 213 | 14.8 | 76.6 | 580 | 0.64 | F. dissoute | <0,005 | <0,005 | 0.007 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.011 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.023 | 0.009 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 1 | <0,05 | F. Dissoute | <0,1 | <0,5 | 1.99 | 1.84 | <0,1 | 12.3 | 0.021 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
2025-02-26 | 2025-02-25 | Temps sec | F2 | 504 | 0.11 | 0.033 | 25 | 5.59 | 0.3 | 0.39 | 0.04 | 27 | 11 | 7.8 | 18.9 | 3810 | 20 | na | 3400 | 12997 | 3000 | F. Totale | 0.015 | 0.17 | 0.067 | 0.144 | 0.184 | 0.127 | 0.216 | 0.085 | <0,192 | 0.032 | 0.375 | 0.022 | 0.129 | <0,05 | 0.132 | 0.52 | 2.22 | 0.61 | 1.13 | 2 | <0,05 | F. Totale | 0.7 | 47.7 | 302 | 18.6 | 109 | 810 | 0.87 | F. dissoute | 0.005 | <0,005 | 0.005 | <0,005 | 0.007 | <0,005 | 0.006 | <0,005 | <0,010 | <0,005 | 0.021 | 0.008 | <0,005 | <0,05 | 0.033 | 0.019 | <0,145 | <0,02 | 0.03 | 1 | <0,05 | F. Dissoute | <0,1 | <0,5 | 1.77 | 1.69 | <0,1 | 9.44 | 0.018 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
2025-03-06 | 2025-02-27 | Temps sec | F2 | 531 | 0.25 | 0.076 | 19 | 4.27 | 0.19 | 0.25 | <0,04 | 6.1 | 5.7 | 7.5 | 20.4 | 5830 | 20.2 | na | 3600 | 19863 | 3600 | F. Totale | 0.011 | 0.053 | 0.036 | 0.144 | 0.191 | 0.132 | 0.204 | 0.088 | <0,193 | 0.034 | 0.467 | 0.018 | 0.129 | <0,05 | 0.138 | 0.613 | 2.26 | 0.61 | 1.22 | 0.9 | <0,05 | F. Totale | 0.51 | 43.5 | 267 | 14.2 | 91.3 | 732 | 0.73 | F. dissoute | <0,005 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | <0,005 | <0,009 | <0,005 | 0.028 | 0.007 | 0.006 | <0,05 | 0.03 | 0.02 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 1 | <0,063 | F. Dissoute | <0,1 | <0,5 | 6.06 | 2.61 | <0,1 | 44.8 | 0.021 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
| 2025-03-07 | Temps sec | F2 | 254 | 0.11 | 0.035 | 30 | 6.68 | 0.29 | 0.37 | <0,04 | 5.3 | 5.2 | 8 | 20.8 | 960 | 21 | na | 770 | 3654 | 200 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | 0.015 | 0.024 | 0.034 | 0.021 | 0.036 | 0.014 | <0,033 | 0.005 | 0.057 | <0,005 | 0.022 | <0,05 | 0.03 | 0.069 | 0.33 | 0.11 | 0.19 | 0.8 | <0,05 | F. Totale | 0.44 | 38.2 | 197 | 14.4 | 62.3 | 482 | 0.54 | F. dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,010 | <0,005 | 0.01 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.02 | 0.011 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 1 | <0,05 | F. Dissoute | <0,1 | <0,5 | 1.42 | 1.68 | <0,1 | 7.38 | 0.017 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na

## Sortie-Filtre
[81 empty] | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC | LEESU-UPEC
Date (échantillons) | Date (réception) | Type de prélévement | Filtre sollicité | MES | NO2 | N-NO2 | NO3 | N-NO3 | N-NH4 | NH4 | PO4 | COT | COD | pH | T°C_pH | Conductivité | T°c_cond | Coliformes à 37°C | Escherichia Coli | Coliformes Totaux | Enterocoques intestinaux |  | Acenaphtène | Acénaphtylène | Anthracène | Benzo_A_Pyrène | Benzo_B_Fluoranthène | Benzo_A_Anthracène | Benzo_GHI_Pérylène | Benzo_K_Fluoranthène | Chrysène | Dibenzo_AH_Anthracène | Fluranthène | Fluorène | Iindéno_123CD_Pyrène | Naphtalène | Phénanthrène | Pyrène | Total 16HAP | Total 4 HAP | Total 6HAP | NK | Ind.Hct | Cd | Cr | Cu | Ni | Pb | Zinc | P |  | Acenaphtène | Acénaphtylène | Anthracène | Benzo_A_Pyrène | Benzo_B_Fluoranthène | Benzo_A_Anthracène | Benzo_GHI_Pérylène | Benzo_K_Fluoranthène | Chrysène | Dibenzo_AH_Anthracène | Fluranthène | Fluorène | Iindéno_123CD_Pyrène | Naphtalène | Phénanthrène | Pyrène | Total 16HAP | Total 4 HAP | Total 6HAP | NK | Ind.Hct | Cd | Cr | Cu | Ni | Pb | Zinc | P |  | DMP | DEP | DiBP | DBP | DMEP | DMPP | DEEP | DPP | BBP | DNHP | DBEP | DCHP | DEHP | DNOP | DNP | Somme(phtalates) | BPA | NP1EC | OP | OP1EO | OP2EO | 4-NP | NP2EO | NP1EO | Fraction | MES pour MPO | DMP | DEP | DiBP | DBP | DMEP | DMPP | DEEP | DPP | BBP | DNHP | DBEP | DCHP | DEHP | DNOP | DNP | Somme(phtalates) | BPA | NP1EC | OP | OP1EO | OP2EO | 4-NP | NP2EO | NP1EO
|  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | unité pH | °C | µS/cm | °C | germe/100 mL | germe/100 mL | germe/100 mL | germe/100 mL | F. Totale | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |  | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |  | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L |  |  | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg | ng/mg
2025-12-18 | 2021-12-18 | Temps sec | F1 | <2 | 0.01 | 0.0404 | 24 | 5.41 | <0,023 | <0,03 | 0.23 | 3.2 | 3.1 | 7.6 | 19.9 | 786 | 20.2 | na | 400 | 631 | <38 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | <0,4 | 0.59 | 3.52 | 1.17 | <0,4 | 10.2 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.015 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 2.33 | 0.95 | <0,1 | 12.1 | 0.076 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
2022-09-21 | 2022-09-22 | Temps sec | F2 | 5 | 0.05 | 0.015 | 29 | 6.56 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 5.8 | 5.7 | 7.6 | 20 | 753 | 20 | 240000 | 330000 | na | 480 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,05 | 0.005 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 0.9 | <0,05 | <0,4 | 1.2 | 21.85 | 3.04 | <0,4 | 11.2 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | 0.005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,05 | 0.006 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 4.98 | 2.48 | <0,1 | 4.26 | 0.04 | F. dissoute | 20951.07 | 3578.75 | 447.18 | 315.67 | 398.88 | 216.11 | 307.44 | 158.27 | 204.33 | 151.93 | 238.72 | 141.33 | 3006.97 | 1038.76 | 192.08 | 31347.49 | 34.35 | 12.87 | 20.94 | 15.45 | <LQ | 361.02 | 6.17 | <LQ | F. Particulaire | 4.28 | 19.986 | 52181.238 | 85.841 | 56.973 | 4.56 | 4.694 | 10.732 | 11.573 | 4.969 | 1.771 | 87.716 | 2.601 | 120.979 | 4154.308 | 3.53 | 56751.47 | 1.136 | 0.027 | 0.368 | 1.705 | 0.001 | 138.432 | 0.289 | 0.013
2022-10-09 | 2022-10-10 | Temps sec | F1 | 3 | 0.11 | 0.033 | 23 | 5.25 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 3.5 | 3 | 8 | 20.2 | 761 | 21 | 430 | 77 | na | 15 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | <0,4 | 0.9 | 5.32 | 1.88 | <0,4 | <5 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | 0.008 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.025 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 4.83 | 1.36 | <0,1 | 4.38 | 0.07 | F. dissoute | 86169.46 | 950.78 | 361.59 | 247.31 | 282.42 | 167.7 | 259.87 | 190.93 | 183.84 | 129.93 | 182.57 | 122.52 | 2430.92 | 20948.38 | 152.24 | 112780.46 | 17.01 | 10.5 | 14.07 | 63.15 | <LQ | 897.55 | 7.33 | 3.03 | F. Particulaire | 1.28 | 108.534 | 57172.552 | 210.514 | 120.306 | 11.342 | 11.337 | 18.115 | 130.551 | 9.113 | 3.609 | 5.75 | 5.86 | 785.7 | 33194.714 | 9.72 | 91797.72 | 0.912 | <LQ | 0.674 | 2.512 | <LQ | 662.124 | 0.674 | 0.086
2023-04-13 | 2023-04-13 | Temps pluie | F1 | 4 | 0.11 | 0.033 | 12 | 2.8 | 0.37 | 0.48 | 0.14 | 12 | 11 | 7.1 | 19.1 | 462 | 19.6 | na | 2000 | 7590 | 1500 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | 0.009 | <0,005 | 0.01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,05 | 0.007 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 1.3 | 0.07 | <0,4 | 2.9 | 12.99 | 5.29 | 0.92 | 32.34 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | 0.008 | <0,005 | <0,01 | <0,05 | 0.027 | 0.005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 10.41 | 4.05 | <0,1 | 30.69 | <0,05 | F. dissoute | 116429.83 | 3505.93 | 839.15 | 468.03 | 426.9 | 195.22 | 274.89 | 187.22 | 1024.64 | 222.43 | 4361.6 | 191.62 | 3564.75 | 4329.27 | 247.01 | 136268.49 | 19.41 | 59.03 | 39.98 | 48.85 | 3.75 | 1646.03 | 5.31 | 3.24 | F. Particulaire | 6.18 | 9.645 | 29328.508 | 28.956 | 9.749 | 4.888 | 4.708 | 5.188 | 8.843 | 5.833 | 2.335 | 3.354 | 3.202 | 107.089 | 2637.869 | 3.99 | 32164.16 | 6.766 | 7.782 | 1.734 | 8.046 | <LQ | 174.835 | 0.808 | <LQ
2023-07-12 | 2023-07-13 | Temps sec | F2 | <2 | 0.24 | 0.074 | 19 | 4.27 | 0.59 | 0.76 | <0,04 | 4 | 1.5 | 8.1 | 20.3 | 767 | 21 | na | 890 | 5172 | 230 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,05 | 0.006 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 0.7 | <0,05 | <0,4 | 1.15 | 3.95 | 3.07 | <0,4 | 9.64 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,05 | 0.016 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 3.85 | 2.81 | <0,1 | 10.93 | 0.05 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
2024-02-28 | 2024-02-29 | Temps sec | F1 | 2 | 0.01 | 0.004 | 22 | 4.91 | 0.06 | 0.08 | <0,04 | 11 | 11 | 8.1 | 19.8 | 856 | 20.3 | na | 200 | 481 | 30 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 0.7 | <0,05 | <0,4 | 1.44 | 5.63 | 13.4 | <0,4 | 9.97 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | 0.007 | <0,005 | <0,01 | <0,05 | 0.018 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 1 | <0,05 | <0,1 | 0.53 | 2.83 | 11.3 | <0,1 | 8.11 | 0.029 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
2024-09-23 | 2024-09-24 | Temps pluie | F2 | <2 | <0,01 | <0,003 | 20 | 4.62 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 4.1 | 3.9 | 7.2 | 20.3 | 553 | 20 | na | 830 | 4106 | 310 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | <0,4 | 1.1 | 7.05 | 1.68 | <0,4 | 17.9 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | 0.005 | <0,005 | <0,01 | <0,05 | 0.021 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <1 | <0,05 | <0,1 | 0.59 | 5.27 | 1.38 | <0,1 | 19.6 | 0.056 | F. dissoute | 10720.5 | 1053.11 | 434.18 | 526.47 | 379.45 | 166.64 | 274.69 | 136.9 | 222.72 | 126.16 | 174.74 | 124.06 | 2534.47 | 240.39 | 139.46 | 17253.94 | 108.11 | 20.37 | 168.12 | 4.81 | 1.92 | 544.64 | 10.62 | 0.66 | F. Particulaire | 1.3 | 55.89 | 771.326 | 678.644 | 118.297 | 27.311 | 30.365 | 24.406 | 41.661 | 26.074 | 13.138 | 46.694 | 17.662 | 137.16 | 1548.44 | 16.34 | 3553.4 | 2.662 | <LQ | 51.343 | 7.684 | 0.707 | 167.207 | 0.91 | 0.884
2024-12-03 | 2024-12-03 | Temps sec | F1 | 63 | 0.02 | 0.005 | 20 | 4.56 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 3.8 | 3.4 | 7.9 | 19.8 | 796 | 20.1 | na | 292 | 38 | <28 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 | <0,01 | <0,005 | <0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | <0,4 | 0.7 | 3.89 | 1.73 | <0,4 | 11.3 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | 0.006 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 2.23 | 0.95 | <0,1 | 6.56 | 0.059 | F. dissoute | 9453.66 | 2616.55 | ² | 3144.43 | 380.42 | 334.3 | 283.84 | 177.12 | 646.05 | 121.05 | 151.8 | 157.46 | 3410.79 | 13713.85 | 148.61 | 38072.67 | 32.59 | 8.76 | 208.72 | 57.94 | 2.16 | 623.2 | 59.41 | 4.86 | F. Particulaire | 2.12 | 1731.195 | 137891.927 | 16097.478 | 9746.035 | 852.178 | 678.822 | 3021.281 | 590.2 | 3423.605 | 513.732 | 716.405 | 820.125 | 9803.967 | 24641.614 | 960.43 | 211488.99 | 383.662 | 16.274 | 1368.474 | 148.501 | 16.996 | 859.283 | 26.608 | 11.751
2024-12-06 | 2024-12-06 | Temps pluie | F1 | <2 | 0.02 | 0.008 | 20 | 4.63 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 3.2 | 3.1 | 7.9 | 20.4 | 777 | 20.4 | na | 290 | 1789 | <15 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.007 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | <0,4 | <0,5 | 3.24 | 1.07 | <0,4 | 9.22 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.016 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 2.81 | 1.06 | <0,1 | 14 | 0.08 | F. dissoute | 6454.6 | 1066.27 | 201.24 | 217.56 | 578.71 | 171.55 | 280.18 | 129.98 | 174.09 | 445.74 | 783.59 | 400.98 | 3623.09 | 12428.29 | 416.87 | 27372.74 | 14.32 | 5.63 | 66.25 | 10.56 | 2.18 | 910.74 | 3.35 | 4.53 | F. Particulaire | 2.55 | 20.162 | 541.434 | 194.237 | 43.693 | 9.342 | 10.282 | 6.394 | 10.017 | 10.298 | 4.919 | 7.707 | 6.494 | 34.388 | 14.054 | 8.3 | 921.72 | 0.672 | <LQ | 8.393 | 4.443 | 0.564 | 9.554 | 0.32 | 0.815
| 2024-12-12 | Ne sait pas | F2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | F. dissoute | 8097.91 | 1013.93 | 519.93 | 2515.28 | 497.36 | 179.07 | 265.68 | 124.23 | 217.36 | 326.15 | 915.72 | 264.12 | 3217.14 | 69803.88 | 255.66 | 88213.42 | 31.68 | 9.14 | 74.52 | 83.32 | 2.79 | 359.24 | 9.19 | -0.05 | F. Particulaire | 2.52 | 32.704 | 578.278 | 262.806 | 39.03 | 13.041 | 37.422 | 19.386 | 20.71 | 13.262 | 6.884 | 10.736 | 8.998 | 37.194 | 21661.609 | 8.68 | 22750.74 | 1.064 | <LQ | 25.699 | 4.964 | 0.298 | 76.708 | 0.558 | 1.584
2025-01-07 | 2025-01-08 | Temps sec | F1 | <2 | 0.05 | 0.016 | 21 | 4.7 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 3.9 | 3.9 | 7.5 | 20.8 | 976 | 20.7 | 420 | <38 | na | 38 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.005 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | <0,4 | 0.73 | 3.63 | 1.38 | <0,4 | 11.2 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | 0.005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.019 | 0.05 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 3.78 | 0.93 | <0,1 | 16.9 | 0.047 | F. dissoute | 6220.61 | 1047.07 | 201.08 | 223.04 | 357.18 | 172.22 | 249.74 | 124.27 | 195.45 | 152.92 | 205.56 | 158.9 | 323.13 | 3233.21 | 128.23 | 12992.61 | 141.8 | 21.58 | 131.84 | 24.57 | 4.01 | 301.57 | 9.39 | 3.17 | F. Particulaire | 2.56 | 21.554 | 297.808 | 61.22 | 23.984 | 9.699 | 10.303 | 14.048 | 12.411 | 9.948 | 5.051 | 7.565 | 6.906 | 15.776 | 10556.532 | 6.52 | 11059.33 | 0.804 | <LQ | 1.106 | 5.518 | 0.443 | 60.092 | 0.293 | 0.597
2025-01-08 | 2025-01-09 | Temps pluie | F1 | 8 | 0.15 | 0.045 | 15 | 3.49 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 4.5 | 4.5 | 8.2 | 19.5 | 670 | 19.7 | na | 1100 | 2481 | 2100 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.013 | 0.017 | 0.011 | 0.021 | 0.008 | <0,017 | 0.005 | 0.024 | <0,005 | 0.011 | <0,05 | 0.057 | 0.086 | 0.25 | 0.06 | 0.09 | 0.6 | <0,05 | na | na | na | na | na | na | na | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | 0.01 | 0.009 | 0.013 | 0.009 | <0,005 | 0.005 | 0.011 | <0,005 | 0.022 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.023 | 0.027 | <0,145 | <0,02 | 0.05 | <1 | <0,05 | na | na | na | na | <0,1 | na | na | F. dissoute | 4503.88 | 982.97 | 759.29 | 644.23 | 570.9 | 178 | 283.07 | 138.6 | 478.7 | 2909.63 | 2950.37 | 3307.6 | 3513.56 | 6483.37 | 429.12 | 28133.29 | 26.91 | 35.25 | 54.04 | 2.93 | 2.24 | 974.46 | 28.28 | 10.53 | F. Particulaire | 13.27 | 4.468 | 112.462 | 37.741 | 8.575 | 3.478 | 2.609 | 4.975 | 2.412 | 28.232 | 2.442 | 1.929 | 1.784 | 30.999 | 1465.56 | 3.21 | 1710.88 | 0.866 | <LQ | 2.927 | 0.459 | 0.041 | 75.91 | 0.143 | 0.106
2025-01-21 | 2025-01-22 | Temps sec | F1 | <2 | 0.04 | 0.014 | 27 | 6.14 | <0,023 | <0,03 | 0.18 | 3.5 | 3.4 | 7.9 | 20.1 | 825 | 20.2 | 310 | <56 | na | <56 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | <0,4 | <0,5 | 2.67 | 1.07 | <0,4 | 8 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.015 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 2.31 | 1.04 | <0,1 | 12 | 0.069 | F. dissoute | 4246.15 | 975.41 | 459.67 | 610.24 | 688.77 | 177.21 | 261.29 | 119.06 | 300.63 | 126.89 | 234.74 | 226.18 | 22233.44 | 611.17 | 136.6 | 31407.45 | 246.34 | 20.27 | 119.46 | 91.87 | 2.43 | 414.95 | 5.32 | 1.02 | F. Particulaire | 9.48 | 7.171 | 100.563 | 54.718 | 10.192 | 2.839 | 3.456 | 3.149 | 4.537 | 7.424 | 1.682 | 2.377 | 2.307 | 12.296 | 1620.893 | 4.23 | 1837.84 | 2.347 | <LQ | 3.449 | 0.853 | 0.101 | 69.878 | 0.233 | 0.146
2025-01-22 | 2025-01-23 | Temps pluie | F1 | 7 | 0.14 | 0.044 | 19 | 4.31 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 4.2 | 4.2 | 7.7 | 19.4 | 739 | 19.8 | 4960 | 1700 | na | 710 | F. Totale | <0,005 | 0.008 | <0,005 | 0.01 | 0.014 | 0.008 | 0.016 | 0.006 | 0.012 | 0.005 | 0.02 | <0,005 | 0.008 | <0,05 | 0.017 | 0.026 | 0.15 | 0.04 | 0.07 | 0.5 | <0,05 | <0,4 | 4.07 | 12.1 | 2.44 | 1.42 | 18.4 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | 0.005 | <0,005 | 0.005 | 0.008 | <0,005 | 0.009 | <0,005 | 0.006 | <0,005 | 0.012 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.022 | 0.017 | <0,145 | <0,02 | 0.03 | <1 | <0,05 | <0,1 | 0.52 | 5.74 | 1.04 | <0,1 | 12.8 | 0.048 | F. dissoute | 4227.65 | 1020.77 | 307.41 | 270.22 | 343 | 179.82 | 301.01 | 122.41 | 196.93 | 118.72 | 170.37 | 129.74 | 353.33 | 330.31 | 139.12 | 8210.81 | 93.37 | 9.06 | 73.32 | 21.43 | 2.93 | 482.65 | 26.07 | 8.42 | F. Particulaire | 3.66 | 89.425 | 2070.14 | 632.056 | 119.715 | 22.143 | 24.01 | 9.89 | 211.824 | 11.079 | 7.691 | 20.599 | 5.375 | 27.222 | 3023.062 | 9.16 | 6283.39 | 1.614 | <LQ | 12.642 | 1.79 | 0.159 | 44.396 | 0.152 | 0.213
2025-01-29 | 2025-01-30 | Temps sec | F2 | 89 | 0.16 | 0.048 | 20 | 4.61 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 3.6 | 3.5 | 8.5 | 19.9 | 688 | 20.1 | na | 1700 | 7556 | 2700 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.006 | 0.01 | 0.007 | <0,005 | <0,01 | <0,05 | 0.008 | 0.01 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 1.4 | <0,05 | <0,4 | 10.2 | 49.3 | 4.7 | 14.7 | 138 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.007 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.022 | 0.008 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 4.93 | 1.6 | <0,1 | 21.3 | 0.039 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
| 2025-02-06 | Ne sait pas | F2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | F. dissoute | 3320.45 | 1052.62 | 260.52 | 300.05 | 309.87 | 183.87 | 268.58 | 136.56 | 169.61 | 234.43 | 308.65 | 136.96 | 4969.74 | 3394.14 | 158.84 | 15204.89 | 87.89 | 5.55 | 21.28 | 13.44 | 2.76 | 1123.84 | 17.89 | 8.56 | F. Particulaire | 1.74 | 43.007 | 658.419 | 417.589 | 87.794 | 19.362 | 28.789 | 22.507 | 47.628 | 21.333 | 11.102 | 16.781 | 14.585 | 53.894 | 14273.336 | 13.17 | 15729.3 | 1.642 | 0.118 | 9.453 | 6.442 | 0.391 | 88.906 | 0.864 | 0.621
2025-02-13 | 2025-02-14 | Temps sec | F2 | <2 | 0.04 | 0.011 | 25 | 5.61 | <0,023 | <0,03 | 0.14 | 4.1 | 4 | 7.4 | 20.3 | 883 | 20.6 | na | 78 | 187 | <38 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | 0.009 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | 0.5 | <0,05 | <0,4 | 0.8 | 6.96 | 1.65 | <0,4 | 7.92 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.009 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 3.28 | 1.4 | <0,1 | 9.22 | 0.051 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
2025-02-24 | 2025-02-25 | Temps sec | F2 | <2 | 0.02 | 0.007 | 28 | 6.26 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 3.6 | 3.6 | 8.1 | 19.4 | 3690 | 19.9 | na | <38 | 98 | <38 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.006 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.009 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | <0,4 | <0,5 | 3.28 | 1.75 | <0,4 | 7.04 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.008 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 3.01 | 1.41 | <0,1 | 10.5 | 0.04 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
2025-02-26 | 2025-02-27 | Temps sec | F2 | 6 | 0.05 | 0.015 | 11 | 2.6 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 4.5 | 4.4 | 7.8 | 19.8 | 486 | 20.1 | na | 520 | 2613 | 120 | F. Totale | <0,005 | 0.005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.007 | <0,005 | 0.008 | <0,05 | 0.006 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | <0,4 | 1.8 | 8.86 | 1.28 | 0.73 | 10.8 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | 0.005 | 0.005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.006 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.007 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <1 | <0,05 | <0,1 | 0.9 | 8.64 | 1.3 | <0,1 | 13 | 0.035 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na
2025-03-06 | 2025-03-07 | Temps sec | F2 | <2 | 0.03 | 0.008 | 26 | 5.84 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 3.9 | 3.9 | 7.7 | 21.2 | 954 | 21.2 | na | 38 | 41 | <38 | F. Totale | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <0,5 | <0,05 | <0,4 | 0.57 | 4.86 | 1.99 | 0.4 | 9.12 | <0,5 | F. Dissoute | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | 0.005 | <0,005 | <0,145 | <0,02 | <0,03 | <1 | <0,05 | <0,1 | <0,5 | 3.34 | 1.52 | <0,1 | 10.4 | 0.035 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na

## Incertitudes
Composés | Méthode | Incertitude U % | LQ | Unité
MES | NF EN 872 - Filtre Whatman | 20 | 2 | mg/L
NO2 | NF ISO 15923-1 après filtration | 20 | 0.01 | mg/L
N-NO2 | calcul | 20 | 0.003 | mg/L
NO3 | NF ISO 15923-1 après filtration | 35 | 1 | mg/L
N-NO3 | calcul | 35 | 0.226 | mg/L
N-NH4 | NF ISO 15923-1 après filtration | 35 | 0.023 | mg/L
NH4 | calcul | 35 | 0.03 | mg/L
PO4 | NF ISO 15923-1 après filtration | 35 | 0.04 | mg/L
COT | EN 1484 | 13 | 0.5 | mg/L | Volume (mL) | Masse (mg)
COD | Idem après filtration | 26 | 0.5 | mg/L | 250 | 1
pH | NF EN ISO 10523 | 10 | 1 | Unité pH | LQ (ng/L échantillon extrait) | LQ (ug/mg échantillonextrait)
Conductivité électrique | NF EN 27888 | 2 | 1 | µS/cm
Sur Fraction Totale
acènaphtène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 45 | 0.005 | µg/L
aénaphtylène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 42 | 0.005 | µg/L
anthracène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 42 | 0.005 | µg/L
benzo_a_pyrène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 38 | 0.005 | µg/L
benzo_b_fluoranthène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 38 | 0.005 | µg/L
benzo_a_anthracène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 45 | 0.005 | µg/L
benzo_ghi_perylène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 32 | 0.005 | µg/L
benzo_k_fluoranthène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 32 | 0.005 | µg/L
chrysène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 38 | 0.005 | µg/L
dibenzo_ah_anthracène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 38 | 0.005 | µg/L
fluoranthène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 41 | 0.005 | µg/L
fluorène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 37 | 0.005 | µg/L
indeno_123cd_pyrène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 43 | 0.005 | µg/L
naphtalène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 39 | 0.05 | µg/L
phénanthrène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 40 | 0.05 | µg/L
pyrène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 35 | 0.05 | µg/L
NK | NF EN 25663 | 35 | 0.5 | mg/L
Indice hydrocarbure | NF EN ISO 9377-2 | 39 | 0.05 | mg/L
Cadmium | NF EN ISO 17294-2 après NF EN ISO 15587-2 | 17 | 0.4 | µg/L
Chrome | NF EN ISO 17294-2 après NF EN ISO 15587-3 | 22 | 0.5 | µg/L
Cuivre* | NF EN ISO 17294-2 après NF EN ISO 15587-4 | 15 | 0.5 | µg/L
Nickel | NF EN ISO 17294-2 après NF EN ISO 15587-5 | 17 | 1 | µg/L
Plomb* | NF EN ISO 17294-2 après NF EN ISO 15587-6 | 19 | 0.4 | µg/L
Zinc* | NF EN ISO 17294-2 après NF EN ISO 15587-7 | 25 | 5 | µg/L
P | NF EN ISO11885après NF EN ISO 15587-8 | 35 | 0.5 | mg/L
E. Coli | NF EN ISO 9308-3 | nc | nc | germe/100 mL
Coliformes Totaux | NF EN ISO 9308-2 | nc | nc | germe/100 mL
Entériocoques intestinaux | NF EN ISO 7899-1 | nc | nc | germe/100 mL
Coliformes à 37°C | NF T 90-413 | nc | 30 | germe/100 mL
Sur Fraction Dissoute | Après filtration
acènaphtène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 45 | 0.005 | µg/L
aénaphtylène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 42 | 0.005 | µg/L
anthracène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 42 | 0.005 | µg/L
benzo_a_pyrène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 38 | 0.005 | µg/L
benzo_b_fluoranthène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 38 | 0.005 | µg/L
benzo_a_anthracène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 45 | 0.005 | µg/L
benzo_ghi_perylène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 32 | 0.005 | µg/L
benzo_k_fluoranthène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 32 | 0.005 | µg/L
chrysène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 38 | 0.005 | µg/L
dibenzo_ah_anthracène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 38 | 0.005 | µg/L
fluoranthène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 41 | 0.005 | µg/L
fluorène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 37 | 0.005 | µg/L
indeno_123cd_pyrène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 43 | 0.005 | µg/L
naphtalène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 39 | 0.05 | µg/L
phénanthrène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 40 | 0.05 | µg/L
pyrène | meth interne MLE MO LAB 061¦L/L¦GC/MS/MS | 35 | 0.05 | µg/L
Cadmium | NF EN ISO 17294-2 | 30 | 0.1 | µg/L
Chrome | NF EN ISO 17294-2 | 27 | 0.1 | µg/L
Cuivre* | NF EN ISO 17294-2 | 16 | 0.5 | µg/L
Nickel | NF EN ISO 17294-2 | 24 | 0.5 | µg/L
Plomb* | NF EN ISO 17294-2 | 28 | 0.1 | µg/L
Zinc* | NF EN ISO 17294-2 | 30 | 2 | µg/L
P | NF EN ISO 11885 | 35% | 0.01 | mg/L
NK | NF EN 25663 | nc | 0.5 | mg/L
nc : non communiqué
* NF EN ISO 11885 | Dans certains cas l'analyse a été réalisé en ICP-AES selon la norme NF EN ISO 11885, et non en ICP-MS
Fraction dissoute (après filtration filtre de verre ) et particulaire |  | LQ/Incertitudes
LQ et incertitudes n'ont pas été déterminées dans cette étude se référer à Flanagan et al. (2018) pour avoir ces paramètres dans le cadre d'un autre projet
BPA | méthode interne-UPEC-LEESU*
NP1EC | méthode interne-UPEC-LEESU*
OP | méthode interne-UPEC-LEESU*
OP1EO | méthode interne-UPEC-LEESU*
OP2EO | méthode interne-UPEC-LEESU*
4-NP | méthode interne-UPEC-LEESU*
NP2EO | méthode interne-UPEC-LEESU*
NP1EO | méthode interne-UPEC-LEESU*
* se référer à
Flanagan et al. (2018). Field performance of two biofiltration systems treating micropollutants from road runoff. Water Research. Vol.145, pp. 562-578. https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.08.064.

## menus déroulants (hidden)
Temps sec
Temps pluie
Ne sait pas